安徽迅捷物流宿州有限公司

配电房、生活泵房设备维护工程

询

价

文

件

安徽迅捷物流宿州有限公司

二零一九年十月

编号：SZ-19XJ-01

目   录

第一章：    询价通知书

第二章：    询价内容及要求

第三章：    报价人须知

第四章：    询价办法

第五章：    合同主要条款

第六章：    附件

第一章  询价通知书

安徽迅捷物流宿州有限公司根据有关文件精神，遵循公开、公平、公正和诚信的原则，结合本项目实际情况，确保按期、保质、保量完成计划建设任务，对安徽迅捷物流宿州有限公司配电房、泵房设备维护工程进行公开邀请询价，现将有关事项说明如下：

1、项目名称：配电房、生活泵房设备维护工程

2、项目单位及地址：安徽迅捷物流宿州有限公司

项目地址：安徽省宿州市北十里汴街道206国道以东

3、询价内容及有关要求：见询价文件第二章、第三章

4、项目地点：宿州市安徽迅捷物流宿州有限公司园区内

5、联系人： 杨文孝、周莉

联系电话：0557-3020128  13855107153

0552-2811989  19955226768

- 询价内容及要求

一、项目概况及询价内容

1、项目概况：安徽迅捷物流宿州有限公司配电房、生活泵房设备维护。

2、询价范围：配电房、生活泵房设备维护。具体内容包括配电房计量表移位、电缆更换、配备安全工具等，生活泵房整修。具体详见询价文件、清单。配电房设备维护需满足当地供电部门要求，并通过供电部门的验收，确保供电。本次询价，不包含消防设备的使用功能维护。因未通过验收而造成的一切损失均由竞标人负责。

3、承包方式：总承包。

4、计划工期：30天。

5、质量标准：合格。

二、投标人资格要求

1、具备有效营业执照的独立法人。

2、企业资质要求：具有电力工程施工总承包叁级及以上资质或输变电工程专业承包叁级及以上资质，或电力监管委员会颁发的承装（修、试）电力设施许可证五级及以上。具备有效的安全生产许可证书。

3、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参与询价。

4、本项目不接受联合体询价。

5、资格审查方式：资格后审。

三、询价文件发售办法及须知

1、询价文件领取方式：请意向单位于2019年10月15日在安徽迅捷物流有限责任公司网站（Http//www.ahxj.cn）上下载。

2、勘察现场：不组织勘踏现场，报价人需自行到工地踏勘以了解工地位置、情况、道路、储存空间及任何其他足以影响报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。未勘察现场造成的一切后果由竞价人自行承担。

四、最高限价

1、询价最高限价（控制价）：4.5万元

2、竞价人报价不得高于最高限价，否则其竞价将被否决。

五、询价截止及开标时间

1、询价截止日期： 2019年10月23日17：00（北京时间）

2、询价文件递交地点：

宿州市：安徽迅捷物流宿州有限公司办公室

蚌埠市：安徽高远物流有限公司办公室（安徽省蚌埠市淮上大道6577号）

3、凡对本次询价提出询问或对询价文件有理解不清之处，应在询价截止日期前五日内以信函形式提请安徽迅捷物流宿州有限公司办公室。

4、询比地点：安徽高远物流有限公司会议室

询比时间：2019年10月28日10：00（北京时间）

第三章     报价人须知

一、响应文件组成：

1、报价人编写的响应文件应包括下列内容（包括但不限于以下内容）：

（1）报价函及报价函附录；

（2）企业营业执照、法定代表人身份证明、法人授权委托书；

（3）已标价工程量清单；

（4）资质资格审查资料；

2、报价人情况介绍（含企业简介等）。

二、报价说明：

1、依据询价文件、施工图纸、工程量清单，考虑市场行情及自身情况，进行报价。

2、报价人的竞价，应是完成本询价文件所列询价范围及工期的全部，不得以任何理由予以重复报价或询比时漏报中选后要求追加款，所发的工程量清单中有的项目，如有漏报，视为对询价人的优惠。中选后工程量清单数量和项目均不予调整。

3、报价人应仔细核对工程量清单，报价人如对工程量清单在数量、错项、漏项方面有疑问，应在答疑期间提出（并附计算公式）。错项、漏项按实际调整。工程量误差的，当工程量清单与现场实际的工程量误差在-5%～5%（含）之内，不予调整，报价人自行在报价内考虑；超出-5%～5%以外的，经双方共同核对确认后，对超出部分予以调整。中选后，除设计变更外，工程量清单及合同金额均不予调整。

4、在施工过程中如牵涉到市容、环保、施工进料等与周边发生的纠纷及外部干扰，由施工单位自行解决，费用（如有）包含在报价内。

5、要求线缆等所有材料使用国标产品。

6、各报价单价中人工费、材料、设备费、机械费等均含但不限于：设备、材料运输费（运至施工现场）、包装费、场内外运转、装卸车、技术指导费、施工中关系协调费、堆码费用和配套件、专用工具费等。报价人须充分考虑各种测试、检验、试验及协调工作而增加的费用，并计入报价。

7、清单报价内容为维护概况内容，竞价人一旦中选，不得以无节点做法详图等为由要求签证或索赔。

8、清单中如有未施工项或未施工项目中部分工作，决算时按报价或市场价格扣除。

9、报价文件的有效期为询价截止日后的90天，在此期限内，所有的报价文件均保持有效。

三、重新询价

有下列情形之一的，询价人将重新询价：

（1）报价截止时间止，报价人少于3个的。

（2）经评审委员会评审后否决所有报价的。

四、报价文件的递交

报价文件一式贰份（正本一份、副本一份），报价文件要求密封后在封口处加盖单位公章于2019年10月23日17：00（北京时间）前送到宿州市：安徽迅捷物流宿州有限公司办公室或蚌埠市：安徽高远物流有限公司办公室（安徽省蚌埠市淮上大道6577号）

逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，询价人不予受理。

第四章  评审办法

按照《中华人民共和国招标投标法》及国家有关法律、法规，结合本工程实际，制定本原则和办法。

一.原则

本次询价采用有效最低价的办法，对各报价人从资格条件、响应文件和服务均能满足询价文件实质性要求的单位中，按照报价由低到高的顺序最低价为第1中标候选人，如出现报价相同时，由评标委员会现场抽签确定其排名顺序。

二.程序

1、资格审查

本次询价对于报价人的资格审查采用资格后审方式，对于未能通过资格后审要求的，其响应文件将被拒绝。

2．资格后审标准

同“询价文件”中资质资格要求条件。

第五章  工程施工合同

甲方：安徽迅捷物流宿州有限公司     （以下简称甲方）

乙方：                             （以下简称乙方）

为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就安徽迅捷物流宿州有限公司配电房及泵房维护等有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：安徽迅捷物流宿州有限公司配电房、生活泵房设备维护

2.工程地点：宿州市安徽迅捷物流宿州有限公司园区内

3.工程承包范围：配电房及泵房维护。具体内容包括配电房计量表移位、电缆更换、配备安全工具等，生活泵房整修等。具体详见询价文件、清单。配电房改造需满足当地供电部门要求，并通过供电部门的验收，确保供电。本次询价，不包含消防设备的使用功能维护。因未通过验收而造成的一切损失均由乙方负责。

4.工期：计划开工及完工时间2019年  月  日至2019年   月  日 。

工程总日历天数：30天。如遇不可见因素或甲方更改方案等原因影响施工进度，耽误工期，双方协商解决，工期则相应顺延。

二、工程质量与验收

1.配电房及泵房维护工程要求达到合格工程，确保通过验收；

2.验收标准：依据国家、行业、安徽省及宿州市现行法律、法规标准及产品生产使用、检验标准、规范及双方约定的技术要求。

3.所有材料采用市场知名品牌，主要材料进场后需报验并提供有关质保书、合格证等相关资料，经认可通过后方可使用。

三、安全责任

现场施工安全由乙方负责，施工中乙方应严格遵守安全操作规程和甲方有关规定,把安全第一的方针贯穿于施工的全过程。乙方须按照建设部、安徽省建设厅的有关规定，按照“谁施工谁负责”的原则，做好本工程的安全施工管理，并承担施工过程中的一切安全生产责任。

四、合同价款及工程结算

1.合同价款采用固定总价合同方式确定，一次性包干。合同总价：

大写：

此合同价款是完成合同范围内容的全部价款，是承包人依据询价文件等资料，并充分考虑市场行情及自身情况进行的报价，除双方约定的其他调整因素外合同价款不得调整。任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

2.合同价款调整范围：不调整。

3.合同价款支付：

工程竣工验收合格后付至合同价款的95%，5%余款作为质保金在该项工程竣工验收合格之日起一年后无息支付，付款前需提供全部价款全额增值税专用发票(税率9%)，否则甲方有权拒绝付款。

- 乙方不得以工程量清单中有遗漏或错误为由要求增加工程价款。

- 乙方同意放弃对于本合同的撤销权。

五、双方职责

甲方现场负责人

姓名        联系电话：

职权：对接、协调各项事务，需甲方审批事项的建议权，最终确定以甲方加盖公章为准。

乙方现场负责人

姓名：         联系电话

职权：全权负责施工管理和工程款结算等一切乙方事务。

1.甲方职责

（1）协调施工和监督管理，提供施工用水、电以及道路等便利条件。水电费由乙方自行装表计量（如无法装表，按工程造价的0.7%计取），该部分费用承包人已综合在报价内。甲方付款时，先行扣除乙方应付的水电费，然后支付剩余工程款。

（2）工程竣工后及时组织有关人员进行验收。

（3）按时支付工程竣工结算款。

2.乙方职责

（1）根据现场施工条件以及工程的总体进度要求，合理安排施工进度计划并积极组织施工。

（2）遵守现场各项管理规定，接受甲方监管。

（3）按甲方及有关规定做好施工现场成品半成品的防护工作，如有损失发生，费用由乙方承担。

（4）严格执行施工技术操作标准规范，协调好和其他单位的关系，处理好周边环境，做到安全、文明施工。

（5）妥善处理在施工过程中可能牵涉的与周边发生的纠纷及外部干扰，如发生费用，由乙方自行承担。

（6）竣工验收前，负责已完工部分的成品保护，保护期间发生损坏，由乙方负责修复，同时积极做好现场的清理工作。

（7）提供完整的竣工验收资料。

六、违约责任

1.乙方承包的工程项目未经同意，不得分包、转包，否则甲方有权解除本合同，乙方应承担合同总价款20%违约金。

2.乙方延迟开工、开工后延迟竣工、或竣工后未能通过电力部门验收的，应按日承担合同总价款1%的延迟履行违约金，迟延超过10日，甲方有权解除合同。乙方应在竣工后3日内向甲方提供完整的竣工资料.

3.由甲方造成的工程停工或延误，甲方不承担任何违约责任和经济损失的赔偿责任。

4.乙方施工所用材料必须符合环保要求，不得有异味，否则，乙方应按合同价款的20%向甲方支付违约金。

七、附则

1.合同文件的优先顺序：1）本合同；2）施工图纸、询价文件及答疑；3）响应文件及其附件；4）标准、规范及有关技术文件；5）合同履行过程中双方就有关工程洽商、变更达成的书面协议或文件。

2.合同生效后，甲乙双方严格按照合同所述的各自职责执行，未尽事宜或发生违约的，在不影响工程正常进行的情况下，由双方协商解决。发生合同纠纷时，甲、乙双方应先行协商、协商不成，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.本合同双方签字盖章后立即生效，至工程结算款付清自动失效。

4.本合同一式4份，甲乙双方各执2份，具有同等效力。

甲方：（盖章）               乙方：（盖章）

法人或代理人签字：          法人或代理人签字：

联系方式：                   联系方式：

年    月   日                年    月   日

附件：已标价工程量清单

宿州配电房及生活泵房改造工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器加油 | 变压器加油 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 计量表移位 | 1、250JP柜计量表除； 2、计量表移至配电房计量柜内。 | 只 | 1 |  |  |  |
| 3 | 电缆更换 | 1、电缆3*95+1*50更换 | 米 | 35 |  |  | 包含穿墙 |
| 4 | 新增电气设备 | 1、新增仪表互感器安装； 2、配电柜新增刀闸拉手两个。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 配电房清理 | 1、所有配电柜内部蜘蛛网、灰尘等清理； 2.配电房卫生清洁； 3、增加加盖板0.92*0.51*0.45米一块。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 安全工具配备 | 配电房安全工具：如高压验电器、绝缘垫、绝缘手套、绝缘鞋、测电笔、令克棒、标志牌、二氧化碳灭火器等 | 套 | 1 |  |  | 符合规范要求 |
| 7 | 光缆安装 | 远程抄表增加光缆及线管 | 项 | 1 |  |  | 满足供电部门远程抄表要求 |
| 8 | 泵房墙面刷白 | 1、泵房刷白高度为室内地坪上2米； 2、批腻子两遍，刷防水涂料两遍。 | 平方米 | 80 |  |  |  |
| 9 | 泵房配电柜砖基础 | 砌一砖墙，抬高60cm. | 平方米 | 1.98 |  |  |  |
| 10 | 泵房管道支架、及管道刷漆 | 1、原管道支架拆除； 2、新装管道支架； 3、管道除锈，刷漆。 | 项 | 1 |  |  | 钢构件防锈漆两遍，银粉漆两遍 |
| 11 | 泵房电线、电管、配电柜整改。 | 电管为PVC25、电线BV—6mm2铜芯线，配电柜损坏元器件更换，调试(保证配电柜正常使用) | 项 | 1 |  |  | PVC管为中型，铜芯线为国标 |
| 12 | 泵房排污系统 | 1、更换两台排污泵（同功率）水位控制器； 2、排污泵控制箱维修、调试。 | 项 | 1 |  |  | 排污泵采用凯泉、上海东方、人民品牌 |
| 13 | 泵房设备基础整修 | 1、水箱基础、设备基础清污、修补； 2、基础刷水泥浆两遍。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 14 | 垃圾清理及外运 | 配电房及泵房垃圾清理并外运出园区 | 项 | 1 |  |  |  |
| 15 | 安全措施费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 16 | 拆装公共卫生间蹲便器阀门5个、小便池阀门3个、水龙头2个、面盆2个、公共卫生间疏通 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 17 | 配电盒2个 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 综合费率（包括税金及管理费） |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 合 计 |  |  |  |  |  |  |

第六章  附  件

一、报  价  函

致：安徽迅捷物流宿州有限公司

1. 根据已收到的询价编号为         的              工程的询价文件，我公司经考察现场和仔细研究后，我方愿以人民币（大写）             （小写）             ）的投标总报价，遵照询价文件（含补充文件）的要求，实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到      标准。

2. 我方已详细审核并确认全部询价文件及有关附件，充分理解投标价格不得低于企业个别成本有关规定。并承诺我方的报价文件完全响应询价文件的要求。我方经成本核算，所填报的报价不低于企业个别成本。同时，我方所提供的报价文件，是真实有效的。我方在报价过程中如有弄虚作假、围标串标等行为，或中选后不按文件要求签订合同等，愿意承担一切责任。

3. 如我方中选：

（1）本竞价函属于合同文件的组成部分。

（2）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。你方的清单如有遗漏，我方未在报价前提出，视作优惠，我方承诺本工程为交钥匙工程。

4. 我方同意本竞价文件在询价文件规定的投标有效期内有效。在此期间内我方的竞价有可能中选，我方将受此约束。

5. 在正式合同订立之前，本竞价书同贵方的中选通知书、双方签订的补充和修正文件以及其它文件和附件成为约束双方的合同。

6. 其他补充说明：             {补充说明事项}

竞 价 人：      名称   （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：    （盖章）

邮政编码：	       	电话：	           	 传真：

开户银行名称：						开户银行账号：

日期：_____年____月____日

### 二、授权委托书

本授权委托书声明：我       （姓名）系 （报 价 人 名 称）的法定代表人，现授权委托     （单位名称 ） 的    （姓名） 为我公司的合法代理人，以本公司的名义参加

的报价活动。代理人在报价及合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认。

代理人无转委托权。

特此委托。

代  理  人：   （签字）   性别 ：            年龄：_______

身份证号码：                   职务：               电话：

报  价  人：                                       （盖章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

### 授权委托日期：     年     月     日

三、成交通知书

（成交人名称）：

你方于   （竞标日期）    所递交的    （项目名称）             响应文件已被我方接受，被确定为成交人。

成交价：    (大写)                                               。

服务期限：

请你方在接到本通知书后到       (指定地点）     与我方签订合同。

特此通知。

询价人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

年        月        日